承德市环境保护局文件

承环办〔2018〕194号

关于2018年上半年承德市重点污染源

监督性监测、比对监测情况的通报

各县（市、区）、自治县环保分局：

按照《关于印发〈2018年河北省环境监测工作方案〉的通知》（冀环办字函〔2018〕155号）要求，对重点排污单位所有废气、废水排放口全年至少开展一次监督性监测，同时对在线监测设备开展比对监测。2018年上半年，根据“2018年承德市重点排污单位名录（69家企业）”，市监控中心完成了辖区内25家重点排污单位监督性监测和比对监测工作，其中涉水重点排污单位12家，涉气重点排污单位13家，未监测企业计划于2018年下半年进行监督性监测及比对监测，请各县区分局对超标情况进行查处。现将2018年上半年监测情况通报如下：

一、监督性监测情况

（一）涉水重点排污单位

2018年上半年，对12家涉水重点排污单位开展了监督性监测，监测结果显示，10家企业排放达标，达标率为83.3％。详见表1。

表1   2018年上半年涉水重点排污单位监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标 项目 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 | / |  |
| 2 | 承德清承水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |  |
| 3 | 承德市城市污水处理有限责任公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 粪大肠菌群数 | 15 |
| 4 | 承德清泽水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |  |
| 5 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 总氮 | 0.9 |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 4.4 |
| 6 | 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |  |
| 7 | 宽城碧水源环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |  |
| 8 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |  |
| 9 | 承德清泉水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |  |
| 10 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |  |
| 11 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |  |
| 12 | 兴隆县中冶水务有限责任公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | / |  |

（二）涉气重点排污单位

2018年上半年，对13家涉气重点排污单位开展了监督性监测，监测结果显示，13家企业均排放达标，达标率为100％。详见表2。

表2   2018年上半年涉气重点排污单位监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北钢铁股份公司 承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / | / |
| 2 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / | / |
| 3 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / | / |
| 4 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / | / |
| 5 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / | / |
| 6 | 承德兆丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / | / |
| 7 | 国电承德热电有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015） | / | / |
| 8 | 国电滦河热电有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015） | / | / |
| 9 | 承德承钢双福矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015) | / | / |
| 10 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / | / |
| 11 | 承德市金隅水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / | / |
| 12 | 平泉冀东水泥有限责任公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB13/2167-2015) | / | / |
| 13 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) | / | / |

二、比对监测情况

（一）涉水重点排污单位

2018年上半年，对12家涉水重点排污单位的46套在线监测设备进行了比对监测，监测结果显示，46套设备均比对合格，合格率为100%。详见表3。

表3   2018年上半年涉水重点排污单位在线监测设备比对监测情况

| 序号 | 企业名称 | 安装位置 | 比对结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 | 总排水口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 2 | 承德清承水务有限公司 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 3 | 兴隆县中冶水务有限责任公司 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 4 | 承德市城市污水处理有限责任公司 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 5 | 承德清泽水务有限公司 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 6 | 隆化县污水处理厂 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 7 | 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 8 | 宽城碧水源环保有限公司 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 9 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 10 | 承德清泉水务限公司 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 11 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
| 12 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 入口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |
|  |  | 出口 | 化学需氧量 | 合格 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 合格 | / |
|  |  |  | 流量 | / | / |

（二）涉气重点排污单位

2018年上半年，对9家涉气重点排污单位的34套在线监测设备进行了比对监测，监测结果显示，34套设备均比对合格，合格率为100%。详见表4。

表4   2018年上半年涉气重点排污单位在线监测设备比对监测情况

| 序号 | 企业名称 | 安装位置 | 比对 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北钢铁股份公司承德分公司 | 1#烧结机脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 1#烧结机脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 2#烧结机脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 2#烧结机脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 3#烧结机脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 3#烧结机脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 5#烧结机脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 5#烧结机脱硫出口 | 合格 | / |
| 2 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 1期回转窑脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 1期回转窑脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 2期回转窑脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 2期回转窑脱硫出口 | 合格 | / |
| 3 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 1#烧结机脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 1#烧结机脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 2#烧结机脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 2#烧结机脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 10平米竖炉脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 10平米竖炉脱硫出口 | 合格 | / |
| 4 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 烧结机脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 烧结机脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 竖炉脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 竖炉脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 余热发电锅炉排口 | 合格 | / |
| 5 | 承德兆丰钢铁有限公司 | 1#烧结机脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 1#烧结机脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 2#烧结机脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 2#烧结机脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 竖炉脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 竖炉脱硫出口 | 合格 | / |
| 6 | 承德创远矿业有限公司 | 回转窑烟气脱硫进口 | 合格 | / |
|  |  | 回转窑烟气脱硫出口 | 合格 | / |
| 7 | 国电承德热电有限公司 | 1#机组脱硫出口 | 合格 | / |
|  |  | 2#机组脱硫出口 | 合格 | / |
| 8 | 国电滦河热电有限公司 | 3#机组脱硫出口 | 合格 | / |
| 9 | 承德双福矿业有限公司 | 回转窑脱硫系统进口 | 合格 | / |
|  |  | 回转窑脱硫系统出口 | 合格 | / |

承德市环境保护局

2018年7月30日

抄报：局领导

抄送：大气科,水科,土壤科,市执法支队。

承德市环境保护局办公室                    2018年7月30日印发