承德市环境保护局（通知）

承环办〔2014〕248号

关于2014年第三季度全市国控重点

污染源监督性监测情况的报告

省环境保护厅：

根据环保部《关于印发2014年国家重点监控企业名单的通知》（环办〔2013〕116号），我市共有国家重点监控企业34家，其中废水企业7家，废气企业14家，污水处理厂11家，规模化畜禽养殖场（小区）2家。2014年第三季度，我市对辖区内国控重点污染源季度监督性监测工作，现将有关情况报告如下：

一、废水污染源

第三季度，我市对7家国控废水重点企业开展了监督性监测，其中停产或不具备监测条件共计6家，实际监测1家。监测结果显示，该企业排放达标，本季度我市废水国控企业达标率为100％。详见表1、表2。

表1  承德市国控废水重点企业监测情况

| 企业 类型 | 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 企业 | 1 | 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入水协议 | / |

表2   承德市国控废水重点企业未监测原因

| 企业类型 | 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 企业 | 1 | 承德南江股份有限公司 | 停产 | 产业结构调整 |
|  | 2 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂 | 拆除 | 厂址拆除 |
|  | 3 | 华北制药天星有限公司 | 破产 | 企业破产 |
|  | 4 | 承德江源酒业有限责任公司 | 停产 | 异地迁建，未通过环保验收 |
|  | 5 | 围场满族蒙古族自治县斌发马铃薯淀粉有限公司 | 季节性停产 | / |
|  | 6 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |

二、废气污染源

第三季度，我市对14家国控废气重点企业开展监督性监测，除由省站监测和季节性停产未监测的3家外，实际监测11家。从监测结果看，有7家企业达标排放，本季度我市废气国控企业达标率为63.64%。详见表3、表4。

表3    承德市国控废气重点污染源监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德环能热电 有限责任公司 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2001） | / | / |
| 2 | 河北钢铁股份公司 承德分公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / | / |
| 3 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 二氧化硫 | 竖炉排口无脱硫设施 |
| 4 | 承德信通首承矿业 有限责任公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 二氧化硫 | 一期、二期回转窑排口无脱硫设施 |
| 5 | 承德盛丰钢铁有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / |  |
| 6 | 承德承钢双福矿业 有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 二氧化硫 | 竖炉排口无脱硫 设施 |
| 7 | 承德创远矿业有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | 二氧化硫 | 回转窑排口 无脱硫 设施 |
| 8 | 承德凯兴能源有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值 | / | / |
| 9 | 承德天宝水泥有限公司 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2中标准限值 | / | / |
| 10 | 兴隆县鹏生热力有限公司 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值 | / | / |
| 11 | 承德兆丰钢铁集团 有限公司 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/1461-2011）中新建企业标准限值 | / | / |

表4    承德市国控废气重点企业未监测原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国电承德热电有限公司 | 由省站监测 | / |
| 2 | 中国国电集团公司滦河发电厂 | 由省站监测 | / |
| 3 | 兴隆县兴隆热力有限公司 | 季节性停产 | / |

三、污水处理厂

第三季度，我市对11家国控城镇污水处理厂开展监督性监测。从监测结果看，11家污水处理厂均达标排放，本季度我市国控城镇污水处理厂达标率为100%。详见表5。

表5    承德市城镇污水处理厂监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德县绿溪污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 2 | 承德市城市污水处理 有限责任公司 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准及国家环保部批复标准 | / |
| 3 | 平泉排水管理处 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 4 | 隆化污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 5 | 丰宁满族自治县清源污水处理 有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 6 | 宽城奥能环保有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 7 | 围场鑫汇污水净化处理中心 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 8 | 承德中保水务有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |
| 9 | 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 10 | 滦平县德龙污水处理有限公司 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准 | / |
| 11 | 兴隆县柳源污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准 | / |

四、规模化畜禽养殖场

第三季度，我市2家国控规模化畜禽养殖场中1家因废水不外排不进行监测，实际监测1家。从监测结果看，排放超标。本季度规模化畜禽养殖场达标率为0。详见表6、表7。

表6   承德市国控规模化畜禽养殖场监测情况

| 序号 | 企业名称 | 执行标准 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群数 |

表7   承德市国控规模化畜禽养殖场未监测原因

| 序号 | 企业名称 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京北缘天然农牧有限公司 | 不具备监测条件 | 废水不外排 |

附表： 1.2014年第三季度承德市国控废水重点企业监督性监测结果（含规模化养殖场）；

2.2014年第三季度承德市国控废气重点企业监督性监测结果；

3.2014年第三季度承德市国控污水处理厂监督性监测结果。

承德市环境保护局

2014年10月14日

承德市环境保护局办公室             2014年10月14日印发

附表1：2014年第三季度承德市国、省控废水重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 排放上限 | 排放下限 | 超标倍数 | 废水处理设施进口浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 8 | 27 | 废水总排口 | PH值 | 7.44 | 9 | 6 |  | 8.1 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 8 | 27 | 废水总排口 | 生化需氧量 | 30 | 300 |  |  | 338 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 8 | 27 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 196 | 450 |  |  | 1438 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 8 | 27 | 废水总排口 | 悬浮物 | 15 | 400 |  |  | 41 |
| 兴隆县鹏源生物科技开发有限公司 | 8 | 27 | 废水总排口 | 氨氮 | 1.41 | 50 |  |  | 4.96 |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 8 | 28 | 总排口 | PH值 | 7.1 |  |  |  |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 8 | 28 | 总排口 | 生化需氧量 | 1383 | 150 |  | 8.2 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 8 | 28 | 总排口 | 总磷 | 39.7 | 8 |  | 4 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 8 | 28 | 总排口 | 化学需氧量 | 12380 | 400 |  | 30 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 8 | 28 | 总排口 | 悬浮物 | 12894 | 200 |  | 63 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 8 | 28 | 总排口 | 粪大肠菌群数 | 48000000 | 1000 |  | 4799.9 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 8 | 28 | 总排口 | 氨氮 | 704 | 80 |  | 7.8 |  |
| 河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司 | 8 | 28 | 总排口 | 动植物油 | 11.400000 |  |  |  |  |

附表2：2014年第三季度承德市国、省控废气重点企业监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 含氧量 | 污染物实测浓度 | 污染物折算浓度 | 排放上限 | 排放单位 | 超标倍数 | 废气排放量(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承德环能热电有限责任公司 | 7 | 29 | 1#脱硫除尘器出口 | 烟尘 | 10.35 | 26.8 | 20.1 | 80 | mg/m3 | / | 186240 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 7 | 29 | 1#脱硫除尘器出口 | 二氧化硫 | 10.35 | 76.3 | 57.2 | 260 | mg/m3 | / |  |
| 承德环能热电有限责任公司 | 7 | 29 | 1#脱硫除尘器出口 | 氮氧化物 | 10.35 | 102.2 | 76.7 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德环能热电有限责任公司 | 7 | 29 | 1#脱硫除尘器出口 | 林格曼黑度 | 10.35 | <1 | <1 | 1 | 级 | / |  |
| 承德环能热电有限责任公司 | 8 | 26 | 2#脱硫除尘器出口 | 烟尘 | 8.5 | 29 | 18.6 | 80 | mg/m3 | / | 185520 |
| 承德环能热电有限责任公司 | 8 | 26 | 2#脱硫除尘器出口 | 二氧化硫 | 8.5 | 77 | 49.3 | 260 | mg/m3 | / |  |
| 承德环能热电有限责任公司 | 8 | 26 | 2#脱硫除尘器出口 | 氮氧化物 | 8.5 | 212 | 135.7 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德环能热电有限责任公司 | 8 | 26 | 2#脱硫除尘器出口 | 林格曼黑度 | 8.5 | <1 | <1 | 1 | 级 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 25 | 竖炉上料系统35m2静电除尘器 | 颗粒物 | / | 29.7 | 29.7 | 30 | mg/m3 | / | 234300 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 25 | 1#球团竖炉60m2静电除尘器 | 二氧化硫 | / | 197 | 197 | 200 | mg/m3 | / | 261700 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 25 | 1#球团竖炉60m2静电除尘器 | 氮氧化物 | / | 78.4 | 78.4 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 25 | 1#球团竖炉60m2静电除尘器 | 颗粒物 | / | 48.9 | 48.9 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 25 | 1#球团竖炉80m2静电除尘器 | 二氧化硫 | / | 192 | 192 | 200 | mg/m3 | / | 386320 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 25 | 1#球团竖炉80m2静电除尘器 | 氮氧化物 | / | 75.8 | 75.8 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 25 | 1#球团竖炉80m2静电除尘器 | 颗粒物 | / | 47.6 | 47.6 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 25 | 2#球团竖炉140m2静电除尘器 | 二氧化硫 | / | 196 | 196 | 200 | mg/m3 | / | 461100 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 25 | 2#球团竖炉140m2静电除尘器 | 氮氧化物 | / | 77.2 | 77.2 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 25 | 2#球团竖炉140m2静电除尘器 | 颗粒物 | / | 49.1 | 49.1 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 9 | 5 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 二氧化硫 | 18.47 | 129.5 | 129.5 | 200 | mg/m3 | / | 996820 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 9 | 5 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 氮氧化物 | 18.47 | 100.5 | 100.5 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 9 | 5 | 5#烧结机机头260m2除尘器 | 颗粒物 | 18.47 | 38.4 | 38.4 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 9 | 5 | 1#烧结机机尾260m2静电除尘器 | 颗粒物 | / | 29.4 | 29.4 | 30 | mg/m3 | / | 641500 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 26 | 3#高炉出铁场DCM布袋除尘器 | 颗粒物 | / | 26.2 | 26.2 | 30 | mg/m3 | / | 362800 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 26 | 2、4、6#高炉出铁场除尘器 | 颗粒物 | / | 27.4 | 27.4 | 30 | mg/m3 | / | 723150 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 26 | 1#1260高炉原料上料布袋除尘器 | 颗粒物 | / | 25.3 | 25.3 | 30 | mg/m3 | / | 453050 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 26 | 1#1260高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 | / | 27.1 | 27.1 | 30 | mg/m3 | / | 451820 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 26 | 100吨转炉二次烟气 | 颗粒物 | / | 18.9 | 18.9 | 20 | mg/m3 | / | 967700 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 26 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 二氧化硫 | / | 192 | 192 | 200 | mg/m3 | / | 985620 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 26 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 氮氧化物 | / | 65.8 | 65.8 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 26 | 1#烧结机机头2#280m2静电除尘器 | 颗粒物 | / | 28.8 | 28.8 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 30 | 2#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 17.32 | 142 | 142 | 200 | mg/m3 | / | 1025320 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 30 | 2#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 17.32 | 195 | 195 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 30 | 2#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 17.32 | 32 | 32 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 11 | 3#烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 17.64 | 65.2 | 65.2 | 200 | mg/m3 | / | 1123520 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 11 | 3#烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 17.64 | 53 | 53 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 11 | 3#烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 17.64 | 36 | 36 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 27 | 1#h烧结机脱硫系统 | 二氧化硫 | 16.22 | 144 | 144 | 200 | mg/m3 | / | 1024350 |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 27 | 1#h烧结机脱硫系统 | 氮氧化物 | 16.22 | 125 | 125 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | 8 | 27 | 1#h烧结机脱硫系统 | 颗粒物 | 16.22 | 47.2 | 47.2 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 18 | 主引风310平米静电除尘器 | 二氧化硫 | 16.19 | 215.1 | 215.1 | 200 | mg/m3 | 1.0 | 972410 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 18 | 主引风310平米静电除尘器 | 氮氧化物 | 16.19 | 36.4 | 36.4 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 18 | 主引风310平米静电除尘器 | 颗粒物 | 16.19 | 35.8 | 35.8 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 18 | 煤粉制备系统 | 颗粒物 | / | 28.5 | 28.5 | 30 | mg/m3 | / | 155220 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 18 | 原料系统 | 颗粒物 | / | 29.4 | 29.4 | 30 | mg/m3 | / | 293450 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 18 | 混料配料系统 | 颗粒物 | / | 28.1 | 28.1 | 30 | mg/m3 | / | 72110 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 18 | 焙烧冷却系统 | 颗粒物 | / | 28.8 | 28.8 | 30 | mg/m3 | / | 43150 |
| 承德市创远矿业有限公司 | 8 | 18 | 成品系统 | 颗粒物 | / | 27.3 | 27.3 | 30 | mg/m3 | / | 232430 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 8 | 20 | 2*60㎡静电除尘器 | 二氧化硫 | 17.29 | 426.5 | 426.5 | 200 | mg/m3 | / | 375720 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 8 | 20 | 2*60㎡静电除尘器 | 氮氧化物 | 17.29 | 105.6 | 105.6 | 400 | mg/m3 | / | 375720 |
| 承德承钢双福矿业有限公司 | 8 | 20 | 2*60㎡静电除尘器 | 颗粒物 | 17.29 | 45.9 | 45.9 | 50 | mg/m3 | / | 375720 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 19 | 竖炉除尘器 | 二氧化硫 | / | 375 | 375 | 200 | mg/m3 | 1.0 | 174230 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 19 | 竖炉除尘器 | 氮氧化物 | / | 162 | 162 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 19 | 竖炉除尘器 | 颗粒物 | / | 48.5 | 48.5 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 19 | 炼铁厂煤磨除尘器 | 颗粒物 | / | 22.5 | 22.5 | 30 | mg/m3 | / | 142130 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 19 | 1#烧结机头除尘器 | 二氧化硫 | 15.4 | 142 | 142 | 200 | mg/m3 | / | 1137410 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 19 | 1#烧结机头除尘器 | 氮氧化物 | 15.4 | 205 | 205 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 19 | 1#烧结机头除尘器 | 颗粒物 | 15.4 | 21.7 | 21.7 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 20 | 烧结机尾除尘器 | 颗粒物 | / | 28.3 | 28.3 | 30 | mg/m3 | / | 276340 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 20 | 烧结配料系统 | 颗粒物 | / | 27.9 | 27.9 | 30 | mg/m3 | / | 251130 |
| 承德建龙特殊钢有限公司 | 8 | 20 | 3#高炉出铁场静电除尘器 | 颗粒物 | / | 26.8 | 26.8 | 50 | mg/m3 | / | 234530 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 8 | 21 | 锅炉废气总排口 | 烟尘 | 10.17 | 107 | 116 | 200 | mg/m3 | / | 153000 |
| 承德凯兴能源有限公司 | 8 | 21 | 锅炉废气总排口 | 二氧化硫 | 10.17 | 360 | 387 | 900 | mg/m3 | / |  |
| 承德凯兴能源有限公司 | 8 | 21 | 锅炉废气总排口 | 氮氧化物 | 10.17 | 148 | 159 | / | / | / |  |
| 承德凯兴能源有限公司 | 8 | 21 | 锅炉废气总排口 | 林格曼黑度 | 10.17 | <1 | <1 | 1 | 级 | / |  |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 8 | 20 | 锅炉烟气总排口 | 烟尘 | 7.52 | 68.2 | 60.7 | 200 | mg/m3 | / | 252630 |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 8 | 20 | 锅炉烟气总排口 | 二氧化硫 | 7.52 | 570 | 507 | 900 | mg/m3 | / |  |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 8 | 20 | 锅炉烟气总排口 | 氮氧化物 | 7.52 | 125 | 111 | / | mg/m3 | / |  |
| 兴隆县鹏生热力有限公司 | 8 | 20 | 锅炉烟气总排口 | 林格曼黑度 | 7.52 | <1 | <1 | 1 | 级 | / |  |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 环冷、成品45m2静电除尘器 | 颗粒物 | / | 29.4 | 29.4 | 30 | mg/m3 | / | 77230 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 配料系统 | 颗粒物 | / | 28.2 | 28.2 | 30 | mg/m3 | / | 57660 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 煤磨布袋除尘器 | 颗粒物 | / | 26.5 | 26.5 | 30 | mg/m3 | / | 65320 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 一期260 m2静电除尘器 | 二氧化硫 | 15.31 | 414.6 | 414.6 | 200 | mg/m3 | 1.1 | 685920 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 一期260 m2静电除尘器 | 氮氧化物 | 15.31 | 126.8 | 126.8 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 一期260 m2静电除尘器 | 颗粒物 | 15.31 | 45.7 | 45.7 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 二期260平米静电除尘器 | 二氧化硫 | 17.76 | 452.3 | 452.3 | 200 | mg/m3 | 1.3 | 675610 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 二期260平米静电除尘器 | 氮氧化物 | 17.76 | 129.1 | 129.1 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 二期260平米静电除尘器 | 颗粒物 | 17.76 | 42.2 | 42.2 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 二期环冷45平米除尘器 | 颗粒物 | / | 27.2 | 27.2 | 30 | mg/m3 | / | 75160 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | 8 | 28 | 二期配料系统除尘器 | 颗粒物 | / | 28.6 | 28.6 | 30 | mg/m3 | / | 48240 |
| 承德天宝水泥有限公司 | 8 | 31 | 回转窑窑尾除尘器 | 二氧化硫 | 12.35 | 26.2 | 26.2 | 200 | mg/m3 | / | 732700 |
| 承德天宝水泥有限公司 | 8 | 31 | 回转窑窑尾除尘器 | 氮氧化物 | 12.35 | 146.6 | 146.6 | 800 | mg/m3 | / |  |
| 承德天宝水泥有限公司 | 8 | 31 | 回转窑窑尾除尘器 | 颗粒物 | 12.35 | 16.8 | 16.8 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德天宝水泥有限公司 | 8 | 31 | 回转窑窑头除尘器 | 颗粒物 | / | 17.3 | 17.3 | 50 | mg/m3 | / | 457620 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 14 | 1#烧结机机头除尘 | 二氧化硫 | 17.6 | 88 | 88 | 200 | mg/m3 | / | 516530 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 14 | 1#烧结机机头除尘 | 氮氧化物 | 17.6 | 157 | 157 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 14 | 1#烧结机机头除尘 | 颗粒物 | 17.6 | 27 | 27 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 15 | 2#烧结机机头除尘 | 二氧化硫 | 16.24 | 13.2 | 13.2 | 200 | mg/m3 | / | 552410 |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 15 | 2#烧结机机头除尘 | 氮氧化物 | 16.24 | 105 | 105 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德盛丰钢铁有限公司 | 8 | 15 | 2#烧结机机头除尘 | 颗粒物 | 16.24 | 26.3 | 26.3 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德兆丰钢铁有限公司 | 8 | 13 | 1#烧结机机头除尘 | 二氧化硫 | 15.2 | 65.6 | 65.6 | 200 | mg/m3 | / | 384150 |
| 承德兆丰钢铁有限公司 | 8 | 13 | 1#烧结机机头除尘 | 氮氧化物 | 15.2 | 95.6 | 95.6 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德兆丰钢铁有限公司 | 8 | 13 | 1#烧结机机头除尘 | 颗粒物 | 15.2 | 36.6 | 36.6 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德兆丰钢铁有限公司 | 8 | 15 | 2#烧结机机头除尘 | 二氧化硫 | 15.5 | 34.9 | 34.9 | 200 | mg/m3 | / | 324570 |
| 承德兆丰钢铁有限公司 | 8 | 15 | 2#烧结机机头除尘 | 氮氧化物 | 15.5 | 116.8 | 116.8 | 400 | mg/m3 | / |  |
| 承德兆丰钢铁有限公司 | 8 | 15 | 2#烧结机机头除尘 | 颗粒物 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 50 | mg/m3 | / |  |
| 承德兆丰钢铁有限公司 | 8 | 15 | 烧结机机尾除尘 | 颗粒物 | / | 27.4 | 27.4 | 30 | mg/m3 | / | 221400 |

附表3：2014年第三季度承德市11家污水处理厂监督性监测结果

单位：mg/L（PH值:无量纲;粪大肠菌群数：个/L）

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测项目名称 | 进口污染物浓度 | 出口污染物浓度 | 排放上限 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | PH值 | 7.19 | 7.38 | 9 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 生化需氧量 | 285 | 7.2 | 10 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总磷 | 5.73 | 0.42 | 0.5 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 化学需氧量 | 590 | 36.9 | 50 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 色度 | 64 | 8 | 30 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总铬 | <0.002000 | <0.002000 | 0.1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 六价铬 | <0.002000 | <0.002000 | 0.05 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总砷 | 0.0012 | 0.00037 | 0.1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 悬浮物 | 204 | <4.000000 | 10 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.985 | <0.050000 | 0.5 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 粪大肠菌群数 | 42000000 | 900 | 1000 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 氨氮 | 61.4 | 2.55 | 5 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 总氮 | 65.8 | 9.81 | 15 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 硫化物 | 6.73 | <0.005000 | 1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 7 | 9 | 动植物油 | 0.22 | <0.040000 | 1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | PH值 | 7.96 | 7.6 | 9 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 生化需氧量 | 78.1 | 4.7 | 10 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 总磷 | 5.5 | 0.38 | 0.5 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 化学需氧量 | 192 | 24.1 | 50 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 色度 | 32 | 4 | 30 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 总砷 | 0.00043 | <0.000300 | 0.1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 悬浮物 | 170 | <4.000000 | 10 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.48 | 0.096 | 0.5 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 粪大肠菌群数 | 40000000 | 800 | 1000 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 氨氮 | 55.4 | 1.27 | 5 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 总氮 | 61.5 | 13.5 | 15 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 硫化物 | 13.6 | <0.005000 | 1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 平泉县排水管理处 | 9 | 1 | 动植物油 | 0.46 | <0.040000 | 1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | PH值 | 7.69 | 7.56 | 9 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 生化需氧量 | 58.9 | 4.23 | 10 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 总磷 | 0.96 | 0.15 | 0.5 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 化学需氧量 | 218 | 11.8 | 50 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 色度 | 64 | 4 | 30 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 悬浮物 | 3194 | <4.000000 | 10 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.308 | <0.050000 | 0.5 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 粪大肠菌群数 | 28000000 | 900 | 1000 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 氨氮 | 15.3 | 2.14 | 5 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 总氮 | 30.8 | 12.5 | 15 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 硫化物 | 0.016 | <0.005000 | 1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 7 | 16 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | PH值 | 7.49 | 7.65 | 9 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 生化需氧量 | 56.8 | 4.3 | 10 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 总磷 | 2.8 | 0.24 | 0.5 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 化学需氧量 | 218 | 16.4 | 50 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 色度 | 16 | 2 | 30 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 总砷 | 0.00064 | 0.0004 | 0.1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 悬浮物 | 186 | <4.000000 | 10 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.374 | 0.053 | 0.5 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 粪大肠菌群数 | 34000000 | 1000 | 1000 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 氨氮 | 14.3 | 0.829 | 5 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 总氮 | 25.4 | 7.26 | 15 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 滦平德龙污水处理有限责任公司 | 9 | 2 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | PH值 | 7.6 | 7.28 | 9 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 生化需氧量 | 53.7 | 1 | 10 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 总磷 | 2.29 | 0.18 | 0.5 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 化学需氧量 | 116 | 12.1 | 50 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 色度 | 32 | 8 | 30 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 总砷 | 0.00036 | 0.00027 | 0.1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 悬浮物 | 43 | <4.000000 | 10 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.793 | <0.050000 | 0.5 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 粪大肠菌群数 | 25000000 | 1000 | 1000 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 氨氮 | 23.8 | 2.73 | 5 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 总氮 | 33.2 | 10.2 | 15 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 硫化物 | 0.297 | <0.005000 | 1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 7 | 16 | 动植物油 | 0.05 | <0.040000 | 1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | PH值 | 7.38 | 7.5 | 9 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 生化需氧量 |  |  | 10 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总磷 | 3.19 | 0.36 | 0.5 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 化学需氧量 | 446 | 12.9 | 50 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 色度 | 16 | 2 | 30 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总砷 | 0.00063 | 0.00059 | 0.1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 悬浮物 | 401 | <4.000000 | 10 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.608 | <0.050000 | 0.5 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 粪大肠菌群数 | 36000000 | 1000 | 1000 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 氨氮 | 17 | 0.117 | 5 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 总氮 | 39.2 | 11.2 | 15 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 隆化县污水处理厂 | 9 | 2 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | PH值 | 7.18 | 7.32 | 9 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 生化需氧量 | 133 | 0.95 | 10 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 总磷 | 1.59 | 0.35 | 0.5 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 化学需氧量 | 285 | 13.5 | 50 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 色度 | 32 | 8 | 30 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 总砷 | 0.00034 | 0.00033 | 0.1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 悬浮物 | 173 | <4.000000 | 10 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.532 | <0.050000 | 0.5 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 粪大肠菌群数 | 35000000 | 1000 | 1000 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 氨氮 | 15.3 | 0.038 | 5 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 总氮 | 50 | 11.4 | 15 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 硫化物 | 0.201 | <0.005000 | 1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 7 | 16 | 动植物油 | 0.08 | <0.040000 | 1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | PH值 | 7.3 | 7.25 | 9 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 生化需氧量 | 253 | 4.7 | 10 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 总磷 | 3.73 | 0.2 | 0.5 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 化学需氧量 | 742 | 21.9 | 50 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 色度 | 8 | 2 | 30 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 悬浮物 | 331 | <4.000000 | 10 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.341 | <0.050000 | 0.5 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 粪大肠菌群数 | 28000000 | 1000 | 1000 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 氨氮 | 32.2 | 0.194 | 5 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 总氮 | 43.8 | 7.59 | 15 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 丰宁满族自治县清源污水处理有限公司 | 9 | 3 | 动植物油 | 0.31 | <0.040000 | 1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | PH值 | 7.47 | 7.07 | 9 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 生化需氧量 | 273 | 8 | 10 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 总磷 | 0.32 | 0.32 | 0.5 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 化学需氧量 | 481 | 20.8 | 50 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 色度 | 100 | 16 | 30 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 总汞 | <0.000020 | 0.000021 | 0.001 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 悬浮物 | 376 | <4.000000 | 10 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.495 | 0.07 | 0.5 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 粪大肠菌群数 | 26000000 | 900 | 1000 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 氨氮 | 26.2 | 2.8 | 5 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 总氮 | 39.3 | 9.62 | 15 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 硫化物 | 5.58 | <0.005000 | 1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 7 | 17 | 动植物油 | 0.6 | <0.040000 | 1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | PH值 | 7.85 | 7.44 | 9 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 生化需氧量 | 101 | 8 | 10 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 总磷 | 6.08 | 0.22 | 0.5 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 化学需氧量 | 319 | 43.1 | 50 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 色度 | 16 | 4 | 30 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 总砷 | 0.00055 | 0.00033 | 0.1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 悬浮物 | 110 | <4.000000 | 10 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.473 | <0.050000 | 0.5 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 粪大肠菌群数 | 26000000 | 1000 | 1000 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 氨氮 | 17.1 | 1.81 | 5 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 总氮 | 34.9 | 9.59 | 15 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 宽城奥能环保有限公司 | 9 | 1 | 动植物油 | 0.05 | <0.040000 | 1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | PH值 | 7.62 | 7.23 | 9 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 生化需氧量 | 136 | 8.4 | 10 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 总磷 | 3.69 | 0.27 | 0.5 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 化学需氧量 | 369 | 35.7 | 50 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 色度 | 64 | 16 | 30 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 总砷 | 0.00069 | 0.0005 | 0.1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 悬浮物 | 287 | 7 | 10 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.21 | 0.091 | 0.5 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 粪大肠菌群数 | 34000000 | 1000 | 1000 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 氨氮 | 48.3 | 1.58 | 5 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 总氮 | 54.7 | 13.1 | 15 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 硫化物 | 3.02 | <0.005000 | 1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 7 | 17 | 动植物油 | 0.37 | <0.040000 | 1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | PH值 | 7.54 | 7.28 | 9 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 生化需氧量 | 57.2 | 4.8 | 10 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总磷 | 3.62 | 0.43 | 0.5 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 化学需氧量 | 160 | 37.1 | 50 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 色度 | 32 | 2 | 30 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总砷 | 0.0008 | 0.00054 | 0.1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 悬浮物 | 126 | 7 | 10 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.22 | 0.074 | 0.5 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 粪大肠菌群数 | 26000000 | 1000 | 1000 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 氨氮 | 43.2 | 0.495 | 5 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 总氮 | 51 | 7.84 | 15 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心 | 9 | 1 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | PH值 | 7.34 | 7.23 | 9 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 生化需氧量 | 110 | 14.5 | 30 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 总磷 | 1.25 | 0.59 | 1 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 化学需氧量 | 364 | 41.4 | 80 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 色度 | 32 | 8 | 80 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.05 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 1.5 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.5 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 总砷 | 0.00089 | <0.000300 | 0.5 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 1 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 悬浮物 | 372 | 9 | 30 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.756 | 0.073 | 10 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 粪大肠菌群数 | 21000000 | 2000 |  | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 氨氮 | 14.8 | 2.16 | 15 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 总氮 | 32.8 | 22.3 |  | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 硫化物 | 0.659 | <0.005000 | 1 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 10 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 7 | 21 | 动植物油 | 0.09 | <0.040000 | 15 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | PH值 | 7.41 | 7.51 | 9 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 生化需氧量 | 71.9 | 5.1 | 30 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总磷 | 1.73 | 0.36 | 1 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 化学需氧量 | 282 | 23.9 | 80 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 色度 | 16 | 2 | 80 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.05 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.1 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 1.5 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.5 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总砷 | 0.00085 | 0.00067 | 0.5 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 1 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 悬浮物 | 300 | <4.000000 | 30 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.629 | <0.050000 | 10 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 粪大肠菌群数 | 37000000 | 1000 |  | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 氨氮 | 16 | 1.55 | 15 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 总氮 | 30.4 | 13.4 |  | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 硫化物 | 0.662 | <0.005000 | 1 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 10 | / |
| 承德市城市污水处理有限责任公司 | 9 | 3 | 动植物油 | 0.101 | <0.040000 | 15 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | PH值 | 7.6 | 7.17 | 9 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 生化需氧量 | 58.9 | 15 | 20 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 总磷 | 1.51 | 0.56 | 1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 化学需氧量 | 158 | 46 | 60 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 色度 | 64 | 16 | 30 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 总砷 | 0.00036 | <0.000300 | 0.1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 悬浮物 | 189 | 15 | 20 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.4 | 0.056 | 1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 粪大肠菌群数 | 23000000 | 1000 | 10000 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 氨氮 | 24.6 | 0.649 | 8 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 总氮 | 27.8 | 13.6 | 20 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 3 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 7 | 21 | 动植物油 | 0.18 | <0.040000 | 3 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | PH值 | 7.46 | 7.03 | 9 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 生化需氧量 | 55.7 | 9.2 | 20 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总磷 | 1.94 | 0.36 | 1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 化学需氧量 | 141 | 33.2 | 60 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 色度 | 16 | 8 | 30 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总砷 | 0.00084 | <0.000840 | 0.1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 悬浮物 | 45 | 4 | 20 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.32 | <0.050000 | 1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 粪大肠菌群数 | 36000000 | 2000 | 10000 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 氨氮 | 27.5 | 0.827 | 8 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 总氮 | 37.4 | 9.37 | 20 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 3 | / |
| 承德市中保水务有限公司 | 9 | 1 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 3 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | PH值 | 7.38 | 7.32 | 9 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 生化需氧量 | 149.5 | 4.4 | 10 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总磷 | 3.15 | 0.5 | 0.5 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 化学需氧量 | 236 | 27 | 50 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 色度 | 64 | 16 | 30 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总铬 | <0.002000 | <0.002000 | 0.1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 六价铬 | <0.002000 | <0.002000 | 0.05 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总砷 | 0.00035 | <0.000300 | 0.1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 悬浮物 | 19 | <4.000000 | 10 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.08 | <0.050000 | 0.5 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 粪大肠菌群数 | 24000000 | 1000 | 1000 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 氨氮 | 49.4 | 2.04 | 5 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 总氮 | 55.8 | 8.57 | 15 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 硫化物 | 0.093 | <0.050000 | 1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 7 | 9 | 动植物油 | 0.31 | <0.040000 | 1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | PH值 | 7.63 | 7.37 | 9 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 生化需氧量 | 71.9 | 5.1 | 10 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 总磷 | 4.75 | 0.36 | 0.5 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 化学需氧量 | 158 | 25.7 | 50 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 色度 | 16 | 4 | 30 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 总砷 | <0.000300 | <0.000300 | 0.1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 悬浮物 | 74 | 8 | 10 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.751 | <0.050000 | 0.5 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 粪大肠菌群数 | 35000000 | 1000 | 1000 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 氨氮 | 46.9 | 0.354 | 5 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 总氮 | 56.5 | 10.5 | 15 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 硫化物 | 0.16 | <0.005000 | 1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司 | 9 | 4 | 动植物油 | 0.27 | <0.040000 | 1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | PH值 | 7.26 | 7.37 | 9 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 生化需氧量 | 88.2 | <0.500000 | 10 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 总磷 | 1.65 | 0.31 | 0.5 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 化学需氧量 | 189 | 13.6 | 50 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 色度 | 32 | 8 | 30 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 总铬 | <0.002000 | <0.002000 | 0.1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 六价铬 | <0.002000 | <0.002000 | 0.05 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 总砷 | 0.0023 | <0.000300 | 0.1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 悬浮物 | 105 | <4.000000 | 10 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.18 | <0.050000 | 0.5 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 粪大肠菌群数 | 23000000 | 1000 | 1000 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 氨氮 | 35.9 | 0.034 | 5 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 总氮 | 40.2 | 12.4 | 15 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 硫化物 | 0.349 | <0.050000 | 1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 7 | 8 | 动植物油 | 0.22 | <0.040000 | 1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | PH值 | 7.56 | 8.12 | 9 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 生化需氧量 | 214 | 7.8 | 10 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 总磷 | 1.75 | 0.38 | 0.5 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 化学需氧量 | 704 | 42.3 | 50 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 色度 | 32 | 2 | 30 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 总汞 | 0.000068 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 总砷 | 0.00036 | <0.000300 | 0.1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 悬浮物 | 85 | 7 | 10 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.825 | 0.059 | 0.5 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 粪大肠菌群数 | 28000000 | 1000 | 1000 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 氨氮 | 25.9 | 0.353 | 5 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 总氮 | 41 | 10.6 | 15 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 承德县绿溪污水处理有限公司 | 9 | 1 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | PH值 | 7.41 | 7.49 | 9 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 生化需氧量 | 13.1 | 11.9 | 20 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总磷 | 0.51 | 0.29 | 1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 化学需氧量 | 32 | 18.8 | 60 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 色度 | 16 | 8 | 30 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总铬 | <0.002000 | <0.002000 | 0.1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 六价铬 | <0.002000 | <0.002000 | 0.05 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总砷 | 0.00053 | <0.000300 | 0.1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 悬浮物 | 7 | <4.000000 | 20 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.285 | 0.065 | 1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 粪大肠菌群数 | 2700000 | 2000 | 10000 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 氨氮 | 9.11 | 0.755 | 8 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 总氮 | 30.9 | 10.4 | 20 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 石油类 | <0.040000 | <0.040000 | 3 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 7 | 9 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 3 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | PH值 | 7.36 | 7.67 | 9 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 生化需氧量 | 42.2 | 5 | 20 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 总磷 | 2.45 | 0.2 | 1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 化学需氧量 | 100 | 20.1 | 60 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 色度 | 16 | 2 | 30 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 总汞 | <0.000020 | <0.000020 | 0.001 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 总镉 | <0.001000 | <0.001000 | 0.01 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 总铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 六价铬 | <0.004000 | <0.004000 | 0.05 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 总砷 | 0.00054 | 0.00035 | 0.1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 总铅 | <0.010000 | <0.010000 | 0.1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 悬浮物 | 50 | <4.000000 | 20 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.352 | <0.050000 | 1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 粪大肠菌群数 | 25000000 | 2000 | 10000 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 氨氮 | 8.34 | 0.575 | 8 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 总氮 | 15.6 | 6.03 | 20 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 硫化物 | <0.005000 | <0.005000 | 1 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 石油类 | 0.05 | <0.040000 | 3 | / |
| 兴隆县柳源污水处理厂 | 9 | 2 | 动植物油 | <0.040000 | <0.040000 | 3 | / |

注：<检出限表示未检出。