承德市集中式生活饮用水

水源水质状况报告

(2022年8月)

一、监测情况

2022年8月，承德市监测1个在用地市级集中式生活饮用水水源地，为地表水水源。

- 监测点位

监测的城市集中式饮用水源地为双峰寺水库饮用水水源地。

- 监测项目

地表水水源：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 的基本项目（23 项，化学需氧量除外）、表2 的补充项目（5 项）和表3 的优选特定项目（33 项），共61 项（增测叶绿素a和透明度）。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22 号）进行评价，评价指标包括表1 的基本项目共20 项（水温、总氮和粪大肠菌群不参与评价），补充项目、特定项目单独评价。

三、评价结果

2022年8月，承德市双峰寺水库饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准限值。

备注：

1．集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。

2．集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。