承德市集中式生活饮用水

水源水质状况报告

(2021年2月)

一、监测情况

2021年2月，对全市5个在用集中式生活饮用水水源（地下水）进行了监测。

- 监测点位

本月监测的城市集中式饮用水源地有（地下水）一水厂、二水厂、三水厂、四水厂、五水厂。

- 监测项目

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表一中39项常规指标，监测项目分别为：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见度、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落数、亚硝酸盐、

硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性。

二、评价标准及方法

地下水水源：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）,采用单指标评价法进行评价。

三、评价结果

监测的5个在用集中式饮用水水源中，5个饮用水源水质均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，达标率为100%（详见附表）。

附表：2月份承德市集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 城市名称 | 监测点位 | 水源类型 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德市 | 一水厂 | 地下水 | 达标 |
| 2 |  | 二水厂 | 地下水 | 达标 |
| 3 |  | 三水厂 | 地下水 | 达标 |
| 4 |  | 四水厂 | 地下水 | 达标 |
| 5 |  | 五水厂 | 地下水 | 达标 |

备注：

1、  集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。

2、  集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。